## Troškovnik
POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE: DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"
TROŠKOVNIK
PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA - TERMOTRANSPORTNE KUTIJE I TERMOMETRI
Varaždin, veljača 2026.
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Naziv proizvoda i proizvođača | Jedinična cijena u eur bez PDV-a | Ukupno iznos PDV-a | Ukupna cijena stavke s PDV-om
1 | Termometar infracrveni za mjerenje temperaturu vode - sa uključenim kalibracijskim certifikatom - mjerni raspon temperature: min – 33 °C / + 220 °C - rezolucija 0,1 °C - mogućnost periodične kalibracije uređaja, posredovanje pri provedbi kalibracije uređaja odnosno obnavljanju certifikata. Kalibracija ide preko prodavatelja (izabranog ponuditelja) uz osiguranje da prodavatelj preuzme uređaj u prostorima naručitelja (osigura prikup), organizira kalibraciju i vrati uređaj nakon izvršene kalibracije, bez dodatnih troškova naručitelju, osim troška kalibracije | kom | 9
2 | Termometar ubodni za mjerenje temperature hranu / vodu - sa uključenim kalibracijskim certifikatom - mjerni raspon temperature: min – 40 °C / + 200 °C - rezolucija: 0,1 °C - točnost: ±0,8 °C (0…100 °C), ±1,5 °C (>100 °C) - vrijeme odaziva: do 10 sekundi - mogućnost periodične kalibracije uređaja, posredovanje pri provedbi kalibracije uređaja odnosno obnavljanju certifikata. Kalibracija ide preko prodavatelja (izabranog ponuditelja) uz osiguranje da prodavatelj preuzme uređaj u prostorima naručitelja (osigura prikup), organizira kalibraciju i vrati uređaj nakon izvršene kalibracije, bez dodatnih troškova naručitelju, osim troška kalibracije | kom | 18
3 | Termotransportne kutije za zadržavanje temperature hrane tijekom transporta - vanjske dimenzije 460 x 670 x 630 mm - 4 GN 1/1 – 100 MM | kom | 8
4 | Inox posuda (protvan) GN 1/1, bez poklopca, dubina 2 cm | kom | 5
IZNOS BEZ PDV-a UKUPNO:
PDV (25%):
SVEUKUPNO EUR (s PDV-om):
Ponuditelj:
| U_______________________dana _________________________________ . |  |  |  | __________________________________________
(odgovorna osoba ponuditelja)